Приложение № 7

к Положению о членстве

(пример)

- СВЕДЕНИЯ

о системе контроля за качеством выполняемых работ

Сведения о мерах по обеспечению системы контроля за качеством выполняемых работ по строительству, сносу зданий и сооружений включают:

- приказ о создании системы контроля за качеством строительства, сноса зданий и сооружений;

- приказы о назначении должностных лиц, ответственных за:

  - обеспечение входного, операционного, геодезического, приемочного инспекционного и лабораторного контроля качества выполняемых работ и выпускаемой продукции;

  - наличие системы стандартов предприятия, технологических карт контроля качества, соответствующих инструкций по проверке качества продукции, журналов работ;

  - хранение проектной документации, документов по авторскому и техническому надзору, актов приемки выполненных работ, исполнительных схем и чертежей, документов о прочностных характеристиках применяемых материалов и конструкций.

Копии приказов о назначении ответственных должностных лиц включаются в состав документов, представляемых для получения допуска.

Документы, представляемые индивидуальным предпринимателем для получения допуска, должны содержать сведения о системе контроля за качеством выполняемых работ и выпускаемой продукции при осуществлении деятельности по строительству зданий и сооружений в соответствии с вышеизложенными требованиями.

В случае невозможности осуществления одного или нескольких видов контроля, необходимо приложить копии договоров с другими юридическими лицами, имеющими соответствующую аттестацию на их обеспечение.

| № n/n | Вид контроля | Порядок осуществления | Ответственное лицо № приказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Входной контроль |  |  |
| 1.1 | Входной контроль проектной документации в том числе ПОС и ППР | По мере поступления в соответствии со СП 48.13330.2019 (СНиП 12-01-2004) при этом проверяется: - ее комплектность; - соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы; - наличие согласований и утверждений; - наличие ссылок на материалы и изделия; - соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным сервитутам; - наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; - наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допустимых уровней несоответствия по каждому из них; - наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы. При обнаружении недостатков соответствующая документация направляется на доработку. | Главный инженер, Начальник ПТО, Начальники участков. (другое ответственное лицо, № приказа) |
| 1.2 | Входной контроль применяемых материалов и изделий | Постоянно по мере поступления в соответствии со СП 48.13330.2019 (СНиП 12-01-2004) при этом проверяется: - соответствие показателей качества материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств и проектной документации; - наличие и содержание сопроводительных документов поставщика, подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования; - при необходимости выполняются контрольные измерения и испытания. Материалы, изделия, оборудование несоответствие которых выявлено входным контролем отделить от пригодных, промаркировать, применение приостановить, известить поставщика и заказчика. Результаты входного контроля документируются. | Мастера, прорабы, начальники участков, главный инженер. (другое ответственное лицо № приказа) |
| 1.3 | Входной контроль вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы | До начала строительства в соответствии с СП 48.13330.2019 (СНиП 12-01-2004), при этом проверяется: - соответствие установленным требованиям к точности; - надежность закрепления знаков на местности. Приемка осуществляется от заказчика по акту. | Геодезист, инженер ПТО, начальник участка (другое ответственное лицо № приказа) |
| 2 | Операционный контроль | Постоянно по мере выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с СП 48.13330.2019 (СНиП 12-01-2004), СП 70.13330.2012 (СНиП 3.01.03-85) при этом осуществляется: - проверка соблюдения технологии выполнения строительно-монтажных процессов; - проверка соответствия выполняемых работ проекту и требованиям нормативных документов по видам работ. Земляные работы согласно СП 45.13330.2017 (СНиП 3.02.01-87), ПОС, ППР, технологических карт, рабочих чертежей Каменные работы согласно СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87), ПОС, ППР, технологических карт, рабочих чертежей (и так далее по заявленным видам работ с указанием нормативных документов…) - своевременное выявление дефектов и причин их возникновения; - принятие мер по устранению дефектов; - выполнение последующих операций после устранения всех дефектов, допущенных в предыдущих процессах; Операционный контроль проводится в соответствии со схемами операционного контроля качества «СОКК» на выполнение соответствующего вида работ. Результаты операционного контроля заносятся в журнал работ, исполнительные схемы операционного контроля. | Мастера Прорабы (другое ответственное лицо № приказа) |
| 3 | Геодезический контроль | Постоянно осуществлять в соответствии с СП 126.13330.2017 (СНиП 3.01.03-84) - геодезическую проверку соответствия положения элементов, конструкций и частей зданий, сооружений и инженерных сетей проектным требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления; - исполнительные геодезические съемки планового и высотного положения элементов, конструкций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по окончании монтажа, а также фактического положения подземных инженерных сетей (в объеме определенном проектом); - контроль за состоянием геодезических приборов, средств измерения, правильностью их хранения и эксплуатации. При превышении допустимых отклонений приостановить дальнейшее производство работ и сообщить заказчику. Результаты геодезической проверки фиксируются в общем журнале работ и исполнительных схемах. | Мастера, прорабы (другое ответственное лицо № приказа) Инженер-геодезист (другое ответственное лицо № приказа) |
| 4 | Приемочный контроль | В соответствии с СП 48.13330.2019 (СНиП12-01-2004) и проектной документацией постоянно осуществлять: |  |
| 4.1 | Внутренний приемочный контроль | Проверку и оценку качества и приемку выполненных строительно-монтажных работ, а также отдельных ответственных конструкций и сооружений по мере выполнения. Проверку правильности оформления исполнительной документации | Начальник участка, Комиссия по качеству, Главный инженер, Руководитель предприятия (другое ответственное лицо № приказа) |
| 4.2 | Внешний приемочный контроль | Приемку работ, скрываемых последующими работами, с оформлением актов на скрытые работы. Приемку ответственных конструкций, ярусов конструкций и сооружений (определенных проектом) с составлением акта промежуточной приемки. Испытание и приемку инженерных сетей и оборудования согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформлением актов установленной ими формы. Проверку исполнительных геодезических схем. Приемку законченного строительством объекта и проверку его соответствия требованиям законодательства, проектной документации и нормативных документов. Замечания технадзора и авторского надзора документируются, запрещается выполнение последующих работ до устранения выявленных дефектов | Технадзор заказчика (с привлечением при необходимости проектной организации и инспектирующих органов) |
| 5 | Инспекционный контроль | В соответствии с СП 48.13330.2019 (СНиП12-01-2004) на всех стадиях строительства выборочно осуществлять: |  |
| 5.1 | Внутренний | Проверку качества выполняемых строительно-монтажных работ и ведения производственного контроля. Проверку качества поставленных материалов, конструкций и изделий. Проверку полноты и правильности ведения исполнительной документации. Проверку устранения выявленных ранее нарушений. По результатам инспекционного контроля разрабатываются мероприятия по повышению качества на предприятии. | Комиссия по качеству Главный инженер Руководитель предприятия (другое ответственное лицо № приказа) |
| 5.2 | Внешний | Проверку соответствия выполненных работ проектной документации и нормативных документов. Проверку наличия и правильности оформления исполнительной документации в том числе достоверности исполнительных геодезических схем. Проверку полноты, состава, достоверности и документирования производственного контроля. Проверку полноты, состава, достоверности и документирования процедур освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки выполненных конструкций и сооружений. Проверку исполнения предписаний. Проверку пожарной безопасности на стоящемся объекте. По результатам выдаются предписания по устранению выявленных нарушений. | Технадзор заказчика Проектная организация Государственный строительный надзор Пожарный надзор |
| 6 | Лабораторный контроль | Проверка качества строительно-монтажных работ в порядке установленном схемами операционного контроля. Проверка соответствия паспортам, стандартам, техническим условиям поступающих материалов, конструкций и изделий. Проверка и испытания состояния грунта в основаниях. Проверка и испытания сварных соединений. По результатам выдаются акты и заключения. Лабораторный контроль проводится сертифицированной организацией. | По договору сертифицированной лабораторией Главный инженер Начальник ПТО (другое ответственное лицо № приказа) |
| 7 | Нормативной базы | Контроль за наличием и состоянием нормативной литературы, стандартов предприятия, технологических карт, инструкций по качеству и ТБ. | Главный инженер Начальник ПТО (другое ответственное лицо № приказа) |